## 양식
■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12서식]
소방안전관리자 업무 수행 기록표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
수행일자 |  | . | . |  | . | ~ |  | . |  | . | 수행자 | [10 empty] | (서명)
소방안전 관리대상물 | 상호 |  |  | 차바이오컴플렉스 | [6 empty] | 등급 |  |  |  |  | [ ]특급 [ √ ]1급 [ ]2급 [ ]3급
| 소재지 |  |  | 경기도 성남시 판교로 335 번지
| 지하층 |  |  | 지상층 |  |  |  |  | 연면적(㎡) | [6 empty] | 바닥면적(㎡) |  |  |  | 동수
| 5 |  |  | 8 |  |  |  |  | 60557.82 | [6 empty] | 6131.87 |  |  |  | 1
항 목 | 확인내용 | [17 empty] | 확인결과 |  | 조치사항
소방시설
[19 empty] | [ | ] 양호
[19 empty] | [ | ] 불량
피난방화시설
[19 empty] | [ | ] 양호
[19 empty] | [ | ] 불량
화기취급감독
[19 empty] | [ | ] 양호
[19 empty] | [ | ] 불량
기타사항
[19 empty] | [ | ] 양호
[19 empty] | [ | ] 불량
불량사항 개선보고 | 보고일시 | [5 empty] | 보고방법 | [11 empty] | 보고받은 사람
|  | . | . |  | . |  | [ | ] | 대면 |  |  | [ | ] | 서면 | [ |  | ] | 정보통신 | 관리소장
| 조치방법 | [5 empty] | [ | ] | 이전 |  |  | [ | ] | 제거 | [ |  | ] | 수리ㆍ교체 | [ | ]기타
※ 작성요령 | [21 empty] | √
1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성
2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성
3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성
4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

## 작성법
셀 | 내용
C4 | 현재 년 숫자
E4 | 현재 월 숫자
G4 | 1
K4 | 현재 월 숫자
M4 | 현재 월의 말일 숫자
U4 | 관리자 이름
C10 | 소화기 - 압력, 약제 상태
소화전 - 호스, 관창 상태, 표시등 상태
S/P - 밸브 개폐 상태, 압력 상태
소방 펌프 - 수동 기동 점검
C14 | 방화셔터 - 작동 상태 점검
방화문 - 닫힘상태, 도어 체크 상태
유도등 - 점등 상태, 전원 상태
C17 | B1F - 직원식당
B4F - 보일러
C24 | 수신기 정상유지
해당 월에 구분 "소방"의 일정이 있으면 기재
Y12 | 해당 월에 소화기,소화전,스프링클러,소방펌프 중 불량 조치가 없다면 "√" 삽입
Y14 | 해당 월에 소화기,소화전,스프링클러,소방펌프 중 불량 조치가 있다면 "√" 삽입
Y19 | 해당 월에 방화셔터,방화문,유도등 중 불량 조치가 없다면 "√" 삽입
Y21 | 해당 월에 방화셔터,방화문,유도등 중 불량 조치가 있다면 "√" 삽입
Y26 | "√" 삽입
Y28
Y33 | "√" 삽입
Y35
AA10 | 해당 월에 소화기,소화전,스프링클러,소방펌프 중 불량 조치가 있는 조치내역을 적음.
AA14 | 해당 월에 방화셔터,방화문,유도등 중 불량 조치가 있는 조치내역을 적음.
AA17
AA24