## 0월 방재업무계획
◈ 각 부서별 중요업무 계획
| NO. | 시행일자 | 4월 | 비고
내 용
| 1 | 소화설비 점검(소화기, 소화전)
| 2 | 경보설비 점검(자탐설비, 비상방송설비) |  | 일상점검
| 3 | 피난설비(유도등 및 완강기) 점검 |  | 일상점검
| 4 | 더블인터록밸브 점검(콤프레셔포함) |  | 격주
| 5 | 소화 활동설비(전실제연댐퍼,연결송수관) 점검
| 6 | 특별피난계단 점검(조작함 및 전실 장애물 유무등)
| 7 | 소방펌프 주변 점검(MCC, 지하수조 점검) |  | 일상점검
| 8 | 청정소화약제 점검(수신기 및 조작함 점검)
| 9 | 배연창 관리상태, 동작 및 수신기 확인유무 점검 |  | 일상점검
| 10 | 화재수신반 점검(각종 신호확인 및 프로그램 상태) |  | 일상점검
| 11 | 방화셔터 연동제어기 전원 및 장애물 유무 점검
| 12 | 피난,방화시설 위법사항 집중점검(비파라치)
| 13 | 옥상 및 취약지구 순찰점검 |  | 일상점검
| 14 | 전층 방화문 점검(항시 폐쇄관리 여부 점검) |  | 방화문
| 15 | 비상콘센트 설비 점검(전압 정상투입 여부) |  | 소화전
| 16 | 소방용 전원공급반 점검(전원투입 및 PCB점검)
| 17 | 승강기 점검(운행상태 점검, 상황발생시 AS신청) |  | 일상점검
| 18 | 출입통제 시스템 및 CCTV 점검 |  | 상황발생시 현장 점검 및 해당업체 AS신청
| 19 | 주차장비 시스템
| 20 | 회전문 점검(도어조정볼트 및 윤활제투입)
| 21 | 전관방송 시스템 점검