## 유수검지장치점검표
( 2026 년도)월간 유수검지 장치 점검표 ( ) | [15 empty] | 결 | 담당 | 확인자
재
점 분 류 | 점 검 내 용 |  |  |  |  | 점 검 자 | 점 검 일 | 점 분 류 | 점 검 내 용 |  |  |  |  | 점 검 자 | 점 검 일
| 밸브상태는 정상인가? | 압력상태는 정상인가? | 압력스위치는 정상인가? | 청소상태는 양호한가? | 압력계 (kg/㎠) |  |  |  | 밸브상태는 정상인가? | 압력상태는 정상인가? | 압력스위치는 정상인가? | 청소상태는 양호한가? | 압력계 (kg/㎠)
1월 | [7 empty] | 7월
일 | [7 empty] | 일
2월 | [7 empty] | 8월
일 | [7 empty] | 일
3월 | [7 empty] | 9월
일 | [7 empty] | 일
4월 | [7 empty] | 10월
일 | [7 empty] | 일
5월 | [7 empty] | 11월
일 | [7 empty] | 일
6월 | [7 empty] | 12월
일 | [7 empty] | 일
비 고 | [7 empty] | 비 고

## 옥내소화전점검일지
( 2026 년) 옥내소화전 점검일지( ) | [12 empty] | 결 | 담당 | 확인자
재
( 양호 : ○, 점검요 : △, 불량 : × )
점 검 내 용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일
소화전의 위치표시등은 점등되어 있는가?
발신기 단자대 선로는 정상적으로 관리되고 있는가?
소화전함 주변 개폐에 지장이 되는 장애물은 없는가?
소화전함, 호스, 관창, 앵글밸브등이 변형, 손상 및 부식된부분은 없는가?
결합부 등에서 누수현상은 없는가?
각 밸브의 개폐조작은 용이한가?
옥내소화전 사용방법이 부착되어 있는가?
점 검 자

## 청정소화약제설비점검일지
( 2026 년) 청정소화약제설비 점검일지( ) | [12 empty] | 결 | 담당 | 확인자
재
( 양호 : ○, 점검요 : △, 불량 : × )
점 검 내 용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일
기동용기는 조작장치와 작결되어 있는가?
청정소화약제설비의 약제량은 충분한가?
방출표시등 작동은 이상이 없는가?
회로시험시 솔레노이드 밸브의 격발상태는 정상인가?
방재센터 화재수신반 확인은 정상인가?
각종 밸브, 배관등 외관은 이상이 없는가?
아나로그감지기의 통신상태는 정상인가?
청정소화약제설비 수신기의 기능에 이상은 없는가?
상주인원에게 설비 및 피난에 대한 교육은 되어있는가?
청정소화약제설비의 전원은 이상이 없는가?
점 검 자

## 비상콘센트점검일지
( 2026 년도) 월간 비상콘센트 점검일지 | [12 empty] | 결 | 담당 | 확인자
재
( 양호 : ○, 점검요 : △, 불량 : × )
점 검 내 용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일
비상콘센트 내·외부 관리상태는 양호한가?
전원회로의 전압은 정상적으로 유지되고 있는가?
비상콘센트 표시램프는 정상인가?
비상콘센트의 파손은 없는가?
분기배선용 차단기 설치 및 보호함의 상태는 양호한가?
"비상콘센트"라고 표시한 표지는 부착하고 있는가?
전원배선 비상전원의 정상여부?
점 검 자