## 양식 및 인원현황 작성법
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2026년 1월 1일 목요일
구 분 | 내 용
금일업무
명일업무
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 박보융
| 주간근무자 |  | 석현민, 윤종엽 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 금일업무 작성법
기재 번호 | 항목1 | 구분1 | 점검 항목 | 매월 1일 기재 조건 | 매월 2일~말일 기재 조건 | 비고1
1 | . 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 | 일상 점검 |  | 매일 | 매일
2 | . 전층 방화 순찰 | 일상 점검 |  | 매일 | 매일
3 | . 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) | 평일 순찰 |  | 전월 1일 구분1이 야간 순찰이고, 오늘이 휴일이 아닌 주중임. | 오늘이 공휴일이 아닌 주중이고, 전일 구분1이 야간 순찰임. | 저녁 순찰과 야간 순찰은 하루씩 번갈아가며 기재
3 | . 야간순찰 및 소등 (21:00~22:00) | 휴일 순찰 |  | 전월 1일 구분1이 야간 순찰이고, 오늘이 주말이거나 휴일임. | 오늘이 주말 및 공휴일이고, 전일 구분1이 야간순찰임. | 저녁 순찰과 야간 순찰은 하루씩 번갈아가며 기재
3 | . 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) | 야간 순찰 |  | 전월 1일 구분1이 평일 순찰이거나 휴일 순찰임. | 전일 구분1이 야간 순찰이 아님. | 저녁 순찰과 야간 순찰은 하루씩 번갈아가며 기재
4 | . 전층 방화문 동작상태 점검 - 방화문 폐쇄상태 및 파손상태 점검 - 방화문 도어첵크 설치상태 점검 | 월 점검 | 방화문 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
5 | . 전층 피난계단 점검 - 계단내 적재물 상태점검 - 계단 통로유도등 점검 | 월 점검 | 방화문 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 1F~B5F 특별피난계단 전실댐퍼(급,배기) 점검 - 급,배기 댐퍼 모터동작 및 개폐상태 점검 - 댐퍼 동작시 방재실 화재수신반 점등확인 | 월 점검 | 전실제연댐퍼 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
5 | . 연결송수관 설비 점검 - 1층, B4층 배관 점검 및 오토드립밸브 점검 - 2층, B1층 송수구 점검 및 연결부 이상유무 점검 | 월 점검 | 연결송수관 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 가스소화설비(집합관,모듈러) 점검 - 소화약제 저장용기 압력상태 점검 - 회로도통시험 및 예비전원 시험 - 솔레노이드 체결상태 점검 | 월 점검 | 청정소화약제 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 주차관제 시스템 점검 - 2층 및 B1층 주차상태 표시기 점검 - 주차입, 출구 차단바 작동상태 점검 - B1층 주차시스템 표시 상태 점검 및 차량출입 상태 점검 - 주차램프구간내 차량검지기 상태 점검 | 월 점검 | 주차장비 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
5 | . 회전문 점검 - 구리스 주입 및 안전센서 점검 | 월 점검 | 회전문 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 전층 DIV 점검 - 밸브 정위치 상태 점검 및 누기상태 점검 - 1차수압 및 2차 공기압 상태 점검 - 클래퍼 셋팅압력 점검 - 압력스위치 상태점검 | 월 점검 | DIV | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
5 | . 전층 DIV 컴프레샤 점검 - 컴프레샤 작동상태 압력 점검 - 컴프레샤 오일상태 체크 및 작동시험 | 월 점검 | 컴프레셔 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 전층 유도등 점검 - 유도등 점등상태 및 부착상태 점검 - 상용전원 및 예비전원 점검 | 월 점검 | 유도등 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 전층 배연창 점검 - 배연창 기밀상태 점검 - 현장 수동기동 테스트 - 배연창 동작시 화재수신반 시그널 확인상태 점검 | 월 점검 | 배연창 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 전층 완강기 점검 - 지지대 고정상태 점검 - 완강기 장비 배치상태 점검 - 완강기 및 장비 외관 청소 | 월 점검 | 완강기 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 화재수신기 및 전원공급반 점검 - 전층 전원공급반 전압상태 확인 - 휴즈 및 LED 점등상태 확인 - 중계기 통신상태 점검 및 예비전원 시험 | 월 점검 | 소방용전원공급반 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 전층 방화셔터 점검 - 방화셔터 수동 업,다운 점검 - 연동제어기 전원 및 예비전원 점검 - 방화셔터 하부 물품적치상태 점검 및 이동조치 | 월 점검 | 방화셔터 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 전층 소화전 점검 - 소화전 앵글밸브 누수여부 점검 - 소화전 호스 및 관창 상태 점검 - 발신기 및 표시등 상태 점검 | 월 점검 | 소화전 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
5 | . 전층 비상 콘센트 설비 점검 - 단상220V, 삼상380V 전압 측정 - 차단기 점검 및 트립버튼 점검 | 월 점검 | 비상콘센트 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 전층 소화기 점검 - 소화기 압력상태 점검 - 안전핀 체결상태 확인 - 위치표시 스티커 부착상태 점검 - 받침대 파손여부 점검 - 소화기 점검표 교체 | 월 점검 | 소화기 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 전층 CCTV 및 DVR 점검 - CCTV 부착상태 및 화각체크 - DVR 작동상태 및 녹화상태 점검 | 월 점검 | CCTV | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 소방펌프 점검 - 밸브 개폐상태 점검 및 템퍼스위치 점검 - 압력셋팅 확인 및 MCC반 조작스위치 상태 점검 - 펌프 수동테스트 - 밸브 동작시 화재수신반 시그널 확인상태 점검 | 월 점검 | 소방펌프 | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
이전 번호에 이어서 | . "업무 제목" - "업무 내용" - ... | 업무 |  | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 일정에 업무 항목이 등록된 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
이전 번호에 이어서 | . 승강기 고장 수리 - "고장 호기" : "증상" - "수리 내용" | 승강기 고장 수리 |  | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 일정에 업무 항목이 등록된 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
이전 번호에 이어서 | . 승강기 정기 점검 - "점검 호기" - "메모" | 승강기 정기 점검 |  | 오늘이 휴일이 아닌 주중이고, 오늘 일정에 승강기 정기 점검 항목이 등록된 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음

## 명일업무 작성법
기재 번호 | 항목1 | 구분1 | 점검 항목 | 매월 1일 기재 조건 | 매월 2일~말일 기재 조건
1 | . 승강기 운행상태 점검 | 일상 점검 |  | 매일 | 매일
2 | . 전층 방화 순찰 | 일상 점검 |  | 매일 | 매일
3 | . 피난계단 점검 | 월 점검 | 방화문 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 방화문 점검 | 월 점검 | 방화문 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 전실제연댐퍼 점검 | 월 점검 | 전실제연댐퍼 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
4 | . 연결송수관 점검 | 월 점검 | 전실제연댐퍼 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 가스계소화설비 점검 | 월 점검 | 청정소화약제 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 회전문, 주차장비 시스템 점검 | 월 점검 | 회전문 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 전층 DIV 점검 | 월 점검 | DIV | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 전층 유도등 점검 | 월 점검 | 유도등 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 전층 배연창 점검 | 월 점검 | 배연창 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 전층 완강기 점검 | 월 점검 | 완강기 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 전층 소방용 전원공급장치 점검 | 월 점검 | 소방용전원공급반 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 전층 방화셔터 점검 | 월 점검 | 방화셔터 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 전층 소화전 점검 | 월 점검 | 소화전 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 전층 소화기 점검 | 월 점검 | 소화기 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 전층 CCTV 점검 | 월 점검 | CCTV | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음
3 | . 소방펌프 작동 점검 | 월 점검 | 소방펌프 | 내일 점검 일정이 좌측 점검 항목인 경우. | 매월 1일 기재 조건과 같음