## 월초 유수검지 장치 점검표
[16 empty] | 결 재 | 담당 |  | 확인자
|  | [ | 20?? |  | 년도]월초 유수검지 장치 점검표[ | [6 empty] | #?-? |  |  | ]
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 월 |  | 점 검 내 용 | [6 empty] | 점 검 자 | 점 검 월 |  | 점 검 내 용 | [7 empty] | 점 검 자
|  | 밸브상태는 정상인가? |  | 압력상태는 정상인가? |  | 압력스위치는 정상인가? | 청소상태는 양호한가? | 압력계 (㎏/㎠) |  |  |  | 밸브상태는 정상인가? | 압력상태는 정상인가? | 압력스위치는 정상인가? |  | 청소상태는 양호한가? |  | 압력계 (㎏/㎠)
1월 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | 1차압 | 윤종엽 | 7월
2차압
?? | 일 | [6 empty] | 세팅압 |  |  | 일
2월 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | 1차압 | 박보융 | 8월
2차압
?? | 일 | [6 empty] | 세팅압 |  |  | 일
3월 | [9 empty] | 9월
| 일 | [9 empty] | 일
4월 | [9 empty] | 10월
| 일 | [9 empty] | 일
5월 | [9 empty] | 11월
| 일 | [9 empty] | 일
6월 | [9 empty] | 12월
| 일 | [9 empty] | 일
비고 | [9 empty] | 비고

## 월말 유수검지 장치 점검표
[16 empty] | 결 재 | 담당 |  | 확인자
|  | [ | 20?? |  | 년도]월말 유수검지 장치 점검표[ | [6 empty] | #?-? |  |  | ]
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 월 |  | 점 검 내 용 | [6 empty] | 점 검 자 | 점 검 월 |  | 점 검 내 용 | [7 empty] | 점 검 자
|  | 밸브상태는 정상인가? |  | 압력상태는 정상인가? |  | 압력스위치는 정상인가? | 청소상태는 양호한가? | 압력계 (㎏/㎠) |  |  |  | 밸브상태는 정상인가? | 압력상태는 정상인가? | 압력스위치는 정상인가? |  | 청소상태는 양호한가? |  | 압력계 (㎏/㎠)
1월 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | 1차압 | 윤종엽 | 7월
2차압
?? | 일 | [6 empty] | 세팅압 |  |  | 일
2월 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | 1차압 | 박보융 | 8월
2차압
?? | 일 | [6 empty] | 세팅압 |  |  | 일
3월 | [9 empty] | 9월
| 일 | [9 empty] | 일
4월 | [9 empty] | 10월
| 일 | [9 empty] | 일
5월 | [9 empty] | 11월
| 일 | [9 empty] | 일
6월 | [9 empty] | 12월
| 일 | [9 empty] | 일
비고 | [9 empty] | 비고

## 옥내소화전 점검표
[20 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 확인자
|  | [ | 20?? | 년] 옥내소화전 점검일지[ |  |  |  |  | ?F-? | [8 empty] | ]
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 내 용 |  |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | ?? | 일 | ?? | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일
| 소화전의 위치표시등은 점등되어 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 발신기 단자대 선로는 정상적으로 관리되고 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 소화전함 주변 개폐에 지장이 되는 장애물은 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 소화전함, 호스, 관창, 앵글밸브 등이 변형, 손상 및 부식된 부분은 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 결합부 등에서 누수현상은 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 각 밸브의 개폐조작은 용이한가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 옥내소화전 사용방법이 부착되어 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
점 검 자 |  |  |  |  | 윤종엽 |  | 박보융

## 비상콘센트 점검표
[20 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 확인자
|  | [ | 20?? | 년]월간 비상콘센트 점검일지[ | [6 empty] | ?F-? | [6 empty] | ]
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 내 용 |  |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | ?? | 일 | ?? | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일
| 비상콘센트 내,외부 관리상태는 양호한가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 전원회로의 전압은 정상적으로 유지되고 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 비상콘센트 표시램프는 정상인가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 비상콘센트의 파손은 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 분기배선용 차단기 설치 및 보호함의 상태는 양호한가? |  |  |  | ○ |  | ○
| "비상콘센트"라고 표시한 표지는 부착하고 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 전원배선, 비상전원의 정상여부? |  |  |  | ○ |  | ○
점 검 자 |  |  |  |  | 윤종엽 |  | 박보융

## 청정소화약제설비 점검표
[20 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 확인자
|  | [ | 20?? | 년]청정소화약제설비 점검일지[ | [5 empty] | ?F 000실 | [7 empty] | ]
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 내 용 |  |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | ?? | 일 | ?? | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일
| 기동용기는 조작장치와 직결되어 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 청정소화약제설비의 약제량은 충분한가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 방출표시등 작동은 이상이 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 회로시험시 솔레노이드 밸브의 격발상태는 정상인가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 방재센터 화재수신반 확인은 정상인가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 각종 밸브, 배관 등 외관은 이상이 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 아나로그감지기의 통신상태는 정상인가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 청정소화약제설비 수신기의 기능에 이상은 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 상주인원에게 설비 및 피난에 대한 교육은 되어있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 청정소화약제설비의 전원은 이상이 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
점 검 자 |  |  |  |  | 윤종엽 |  | 박보융

## 월간 피난방화시설 점검일지
[19 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 확인자
|  | [ | ] 월간 피난, 방화시설 점검일지
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 내 용 |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일
방화 구획을 관통하는 각종 덕트에 방화 댐퍼는 설치되어 있는가?
방화문의 문틀은 불연재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가?
피난 계단 입구 또는 내부에 장애물은 없는가?
비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지 않은가?
통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가?
피난기구의 고정 상태 등 관리 상태는 양호한가?
피난기구의 사용 방법은 표시되어 있는가?
피난기구의 설치 장소에 위치 표시는 되어있는가?
완강기 내부 개구부 파쇄침은 구비되어있는가?
점 검 자

## 월간 방화셔터 점검일지
[19 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 확인자
|  | [ | ] 월간 방화셔터 점검일지
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 내 용 |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일
파손이나 변형된 부분은 없는가?
연동 제어기함 내부 청결 상태는 양호한가?
연동 제어기의 전원 및 스위치는 정상 위치에 놓여있는가?
방화셔터 모터 작동 상태에 이상은 없는가?
비상 탈출문 주변 도장 및 작동 상태는 양호한가?
방화 셔터 주변에 장애물은 없는가?
감지기, 중계기 통신 선로 단선 및 작동은 양호한가?
비상 전원이 방전되고 있지 않았는가?
방화셔터 내려오는 곳에 대한 표식은 되어있는가?
점 검 자

## 월간 제연설비 점검일지
[19 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 확인자
|  | [ | ] 월간 제연설비 점검일지
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 내 용 |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일
각 제연구역의 공기 유입구는 이상 없는가?
배선의 단선 시 화재수신반의 확인은 정상인가?
화재감지기의 동자게 의해 제연 설비 연동 상태는 정상인가?
제연구역과 옥내 사이의 차압은 적정한가?
제연설비의 수동 기동시 정상적으로 작동하고 있는가?
특별피난계단 전실에 장애물 방치여부는 없는가?
비상 전원은 이상 없는가?
수동 조작함의 상시전원은 이상이 없는가?
급,배기 댐퍼 수동 동작 시 수신반 확인은 정상인가?
점 검 자

## 자동화재탐지설비 점검일지
[19 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 확인자
|  | [ | 년] 자동화재탐지설비 점검일지
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 내 용 |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일
수신기 부근에 조작 상 지장을 주는 장애물은 없는가?
수신기 조작부 스위치는 정상인가?
감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있는가?
발신기 상단에 표시등은 점등되어 있는가?
수신기 통신 상태는 정상인가?
중계기 및 중계반은 정상 작동하고 있는가?
소방설비 전원공급반은 정상적으로 관리되고 있는가?
각 단자대의 조임 상태는 양호한가?
각 자탐 설비 내 청소 상태는 양호한가?
비상 전원의 관리 상태는 양호한가?
점 검 자

## 월간 소방펌프 점검일지
[8 empty] | 결 재 | 담당 | 확인자
| [ | 년 | 월 ] 월간 소방펌프 점검일지
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
번호 | 점 검 항 목 |  |  | 결과 | 번호 | 점 검 항 목 |  |  |  |  | 결과
1 | 규정 유효수량은 확보되었는가? |  |  |  | 11 | 주 펌프 및 충압 펌프는 동작점 이하에서 정삭 작동을 하는가?
2 | 수조의 변형, 손상, 누수, 현자한 부식 등은 없는가? |  |  |  | 12 | 개폐기 및 스위치류의 단자는 고정되어 있고, 개폐기능은 정상인가?
3 | 수조의 급수장치는 변형, 손상, 부식 등이 없고 기능은 정상인가? |  |  |  | 13 | 각 밸브 류의 템퍼 스위치는 이상이 없는가? (감시제어반 동작 확인 여부)
4 | 수조의 수위계는 변형, 손상 등이 없고 지시 값은 적정한가? |  |  |  | 14 | 주 펌프 동작 시 기동표시등이 정상적으로 점등하는가? (옥내 소화전에 한함)
5 | 수조 외부 사다리 상태는 이상이 없는가? (고정상태 등) |  |  |  | 15 | 펌프 동작 시 감시제어반의 음향 경보 상태는 정상인가?
6 | 주 개폐 밸브는 개방 상태를 유지하고 있는가? |  |  |  | 16 | 동결 방지 조치 상태에 대한 훼손 및 변형은 없는가?
7 | 펌프, 전동기 등에 변형, 손상, 현자한 부식등은 없는가? |  |  |  | 17 | 기동 조작부 주위에 점검에 지장을 주는 장애물은 없는가?
8 | 펌프 및 주변 배관에서 누수 부분은 없는가? |  |  |  | 18 | 릴리프 밸브는 정상으로 작동하는가? (체절 압력 미만에서 개방여부)
9 | 게이지류(압력계) 등은 정상적으로 작동하며 지시값이 적정한가? |  |  |  | 19 | 기종용 수압개폐 장치는 정상 작동하는가?
10 | 펌프 성능 시험 결과 이상은 없는가? |  |  |  | 20 | 기동용 수압개폐 장치의 압력계 또는 디지털 게이지는 이상이 없는가?
특 |  |  |  |  | 특
이 |  |  |  |  | 이
사 |  |  |  |  | 사
항 |  |  |  |  | 항