## 월초 유수검지 장치 점검표
[16 empty] | 결 재 | 담당 |  | 확인자
|  | [ | 20?? |  | 년도]월초 유수검지 장치 점검표[ | [6 empty] | #?-? |  |  | ]
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 월 |  | 점 검 내 용 | [6 empty] | 점 검 자 | 점 검 월 |  | 점 검 내 용 | [7 empty] | 점 검 자
|  | 밸브상태는 정상인가? |  | 압력상태는 정상인가? |  | 압력스위치는 정상인가? | 청소상태는 양호한가? | 압력계 (㎏/㎠) |  |  |  | 밸브상태는 정상인가? | 압력상태는 정상인가? | 압력스위치는 정상인가? |  | 청소상태는 양호한가? |  | 압력계 (㎏/㎠)
1월 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | 1차압 | 윤종엽 | 7월
2차압
?? | 일 | [6 empty] | 세팅압 |  |  | 일
2월 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | 1차압 | 박보융 | 8월
2차압
?? | 일 | [6 empty] | 세팅압 |  |  | 일
3월 | [9 empty] | 9월
| 일 | [9 empty] | 일
4월 | [9 empty] | 10월
| 일 | [9 empty] | 일
5월 | [9 empty] | 11월
| 일 | [9 empty] | 일
6월 | [9 empty] | 12월
| 일 | [9 empty] | 일
비고 | [9 empty] | 비고

## 월말 유수검지 장치 점검표
[16 empty] | 결 재 | 담당 |  | 확인자
|  | [ | 20?? |  | 년도]월말 유수검지 장치 점검표[ | [6 empty] | #?-? |  |  | ]
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 월 |  | 점 검 내 용 | [6 empty] | 점 검 자 | 점 검 월 |  | 점 검 내 용 | [7 empty] | 점 검 자
|  | 밸브상태는 정상인가? |  | 압력상태는 정상인가? |  | 압력스위치는 정상인가? | 청소상태는 양호한가? | 압력계 (㎏/㎠) |  |  |  | 밸브상태는 정상인가? | 압력상태는 정상인가? | 압력스위치는 정상인가? |  | 청소상태는 양호한가? |  | 압력계 (㎏/㎠)
1월 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | 1차압 | 윤종엽 | 7월
2차압
?? | 일 | [6 empty] | 세팅압 |  |  | 일
2월 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | 1차압 | 박보융 | 8월
2차압
?? | 일 | [6 empty] | 세팅압 |  |  | 일
3월 | [9 empty] | 9월
| 일 | [9 empty] | 일
4월 | [9 empty] | 10월
| 일 | [9 empty] | 일
5월 | [9 empty] | 11월
| 일 | [9 empty] | 일
6월 | [9 empty] | 12월
| 일 | [9 empty] | 일
비고 | [9 empty] | 비고

## 옥내소화전 점검표
[20 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 확인자
|  | [ | 20?? | 년] 옥내소화전 점검일지[ |  |  |  |  | ?F-? | [8 empty] | ]
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 내 용 |  |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | ?? | 일 | ?? | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일
| 소화전의 위치표시등은 점등되어 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 발신기 단자대 선로는 정상적으로 관리되고 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 소화전함 주변 개폐에 지장이 되는 장애물은 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 소화전함, 호스, 관창, 앵글밸브 등이 변형, 손상 및 부식된 부분은 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 결합부 등에서 누수현상은 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 각 밸브의 개폐조작은 용이한가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 옥내소화전 사용방법이 부착되어 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
점 검 자 |  |  |  |  | 윤종엽 |  | 박보융

## 비상콘센트 점검표
[20 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 확인자
|  | [ | 20?? | 년]월간 비상콘센트 점검일지[ | [6 empty] | ?F-? | [6 empty] | ]
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 내 용 |  |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | ?? | 일 | ?? | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일
| 비상콘센트 내,외부 관리상태는 양호한가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 전원회로의 전압은 정상적으로 유지되고 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 비상콘센트 표시램프는 정상인가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 비상콘센트의 파손은 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 분기배선용 차단기 설치 및 보호함의 상태는 양호한가? |  |  |  | ○ |  | ○
| "비상콘센트"라고 표시한 표지는 부착하고 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 전원배선, 비상전원의 정상여부? |  |  |  | ○ |  | ○
점 검 자 |  |  |  |  | 윤종엽 |  | 박보융

## 청정소화약제설비 점검표
[20 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 확인자
|  | [ | 20?? | 년]청정소화약제설비 점검일지[ | [5 empty] | ?F 000실 | [7 empty] | ]
( 양호 : ○ , 점검요 : △ , 불량 : Ｘ )
점 검 내 용 |  |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | ?? | 일 | ?? | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  |  | 일 |  | 일 |  | 일 |  | 일
| 기동용기는 조작장치와 직결되어 있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 청정소화약제설비의 약제량은 충분한가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 방출표시등 작동은 이상이 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 회로시험시 솔레노이드 밸브의 격발상태는 정상인가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 방재센터 화재수신반 확인은 정상인가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 각종 밸브, 배관 등 외관은 이상이 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 아나로그감지기의 통신상태는 정상인가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 청정소화약제설비 수신기의 기능에 이상은 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 상주인원에게 설비 및 피난에 대한 교육은 되어있는가? |  |  |  | ○ |  | ○
| 청정소화약제설비의 전원은 이상이 없는가? |  |  |  | ○ |  | ○
점 검 자 |  |  |  |  | 윤종엽 |  | 박보융