## 3.중요업무추진계획
Monthly Report for Apple Plaza
better your environment
Comprehensive Facility Management Service
3. 11월 중요업무 추진 계획

## 3월 방재업무계획
◈ 각 부서별 중요업무 계획
| NO. | 시행일자 | 3월 | [30 empty] | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 내 용 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
| 1 | 소화설비 점검(소화기, 소화전) | bar: 3월 23 월 to 3월 27 금
| 2 | 경보설비 점검(자탐설비, 비상방송설비) | [31 empty] | 일상점검 | bar: 3월 1 일 to 3월 31 화
| 3 | 피난설비(유도등 및 완강기) 점검 | [31 empty] | 일상점검 | bar: 3월 1 일 to 3월 31 화
| 4 | 더블인터록밸브 점검(콤프레셔포함) | [31 empty] | 격주 | bar: 3월 5 목 to 3월 6 금; 3월 19 목 to 3월 20 금; 3월 30 월
| 5 | 소화 활동설비(전실제연댐퍼,연결송수관) 점검 | 3월 10 화: 점검; 3월 16 월: 유도등; 3월 17 화: 배연창; 3월 18 수: 완강기
| 6 | 특별피난계단 점검(조작함 및 전실 장애물 유무등) | bar: 3월 3 화
| 7 | 소방펌프 주변 점검(MCC, 지하수조 점검) | [31 empty] | 일상점검 | bar: 3월 1 일 to 3월 31 화
| 8 | 청정소화약제 점검(수신기 및 조작함 점검) | bar: 3월 9 월; 3월 31 화
| 9 | 배연창 관리상태, 동작 및 수신기 확인유무 점검 | [31 empty] | 일상점검 | bar: 3월 1 일 to 3월 31 화
| 10 | 화재수신반 점검(각종 신호확인 및 프로그램 상태) | [31 empty] | 일상점검 | bar: 3월 1 일 to 3월 31 화
| 11 | 방화셔터 연동제어기 전원 및 장애물 유무 점검 | bar: 3월 13 금
| 12 | 피난,방화시설 위법사항 집중점검(비파라치) | bar: 3월 3 화
| 13 | 옥상 및 취약지구 순찰점검 | [31 empty] | 일상점검 | bar: 3월 1 일 to 3월 31 화
| 14 | 전층 방화문 점검(항시 폐쇄관리 여부 점검) | [31 empty] | 방화문 | bar: 3월 3 화
| 15 | 비상콘센트 설비 점검(전압 정상투입 여부) | [31 empty] | 소화전 | bar: 3월 23 월 to 3월 24 화
| 16 | 소방용 전원공급반 점검(전원투입 및 PCB점검) | bar: 3월 12 목
| 17 | 승강기 점검(운행상태 점검, 상황발생시 AS신청) | [31 empty] | 일상점검 | bar: 3월 1 일 to 3월 31 화
| 18 | 출입통제 시스템 및 CCTV 점검 | [31 empty] | 상황발생시 현장 점검 및 해당업체 AS신청 | bar: 3월 1 일 to 3월 31 화
| 19 | 주차장비 시스템 | bar: 3월 11 수
| 20 | 회전문 점검(도어조정볼트 및 윤활제투입) | bar: 3월 11 수
| 21 | 전관방송 시스템 점검 | bar: 3월 1 일 to 3월 31 화